## LIMS功能清单
TO 广东迪美生物技术有限公司LISM系统报价
平台子系统 | 功能明细 | 范围和业务个性功能说明
（1）个人企业设置 | 个人设置 | 提供员工个人账号的信息修改，比如头像、姓名、登录账号、密码、绑定的邮箱等等。
| 企业设置 | 1、公司设置：提供公司系统的名称 、 头像 、 地址 、 行业等基础信息修改 2、实验室设置：设置实验室的名称 、 负责人 、 检测能力 、 介绍等基础信息 3、组织架构：设置实验室的组织架构 、 部门人员等 ， 可新增 、 修改 、 删除部门 、 人员等等 4、应用设置：分为按应用设置与按人员设置，可自定义部门及员工账号的工作流程权限，对数据的增删改查的权限 ， 设置应用的显示权限 5、工具管理：模板管理 、 二维码打印 、 出入库管理 、 监听器 、 编辑器 6、登录日志：记录系统的登录日志 ， 包括登录的账号 、 姓名 、 实验室 、 设备 、 IP 、 地址等等 ， 方便做系统的保密和安全工作
（2）任务看板 （如何细分业务员和技术人员看板？） | 待办事项 | 查看待处理的任务 ， 可看到可自定义事项的排列顺序 ， 选择查看时间周期内的任务
| 我发起的 | 查看我发起的任务处理情况
| 我处理的 | 查看我已经处理过的任务 ， 记录我处理的结果
| 自定义看板 | 可自定义新增或者隐藏看板，可设置自定义的看板名称，选择看板的提示应用及流程
| 消息提醒 | 系统消息提醒 ， 分为工作消息 、 超时消息 、 抄送消息及提醒消息
（3）检验业务管理 | 委托单管理 | 委托单在线录入 、线上评审 、核价 ， 审核人员在线查看 、评价 、驳回 、 通过等 ， 可关 联客户、联系人、合同等 ， 自动提取相关信息，免手动填写。可自动生成电子委托单，提供在线阅览 、 下辖 、 打印
| 样品接收 | 业务正式受理后，样品流转到实验室，实验室完成样品接收，可以通过扫描识别接收。如发现样品异常可以发起退回操作。
| 任务指派 | 样品接收后由实验室负责人按检测项目或样品来进行任务分配，任务到人。
| 结果录入 | 任务指派后实验员开始上机做实验，系统具有如下功能： 1、任务批量处理 2、可以选择使用的仪器，选择标准曲线，记录房间温湿度 3、可以添加QC样（空白、阴性对照、阳性对照、平行样等） 4、可以在线完成原始记录填报，可以实现自动计算、修约、判定等。 5、可以实现电子签名 6、可以实现修改留痕 7、可以实现仪器的数据采集，并可以合成到原始记录中。
| 结果审核 | 支持单级或多级审核。审核提交的原始记录信息，可以预览原始记录、图谱等，发现问题可以退回上一流程。
| 报告编制 | 报告自动生成，可对原始记录及相关的人机料法环进行追溯。
| 报告审核、签发 | 报告审核、签发：主要审核报告内容，还可以查看原始记录及图谱信息。如有异常可以退回。
| 报告发放、归档 | 报告批准后可以正式发放报告，并可以记录发放的信息；完成后可以完成报告归档，采取电子版归档（将报告、原始记录、委托协议书等合并归档）
| 分包管理 | 发起分包，分包结果登记，分包数据与实验室检测数据合并出报告，分包单据查询
| 提醒功能 | 1、所有的业务流程节点都有相应的提醒：例如：样品接收提醒、任务分配提醒、报告审核、签发提醒等。 2、对于超期或到期的任务提醒：即将超期的检测任务提醒、到期的报告提醒等委托单实验的进度
| 数据审计和追溯 | 1、具备检测数据的审计功能 2、可记录数据的修改时间、修改人、修改原因、修改前数据、修改后数据，可溯源数据修改过程（可根据实验报告格式设置每个检测项填写检测原始数据格式 ， 1:1 还原线下实验原始数据或者报告填写界面；）
（4）资源管理 | 人员管理 | 1、人员的基本信息 2、培训记录信息 3、上岗证信息 4、人员角色授权等。
| 仪器管理 | 1、仪器基本信息。 2、支持条件模糊查询功能，查询条件为：仪器类型、仪器名称。 3、检定校准管理 4、期间核查管理 5、仪器状态管理。
| 标准品、标准物质管理 | 1、标准物质入库登记。 2、对标准物质的发放进行登记，生成标准物质领用记录。低库存自动提醒 3、标准物质到期后，系统出现到期提醒。 4、标准曲线配制管理
| 试剂耗材管理 | 1、试剂耗材入库登记； 2、试剂耗材的领用； 3、支持低库存告警；有效期提醒；
| 样品管理 | 1、样品接收管理； 2、样品领用、归还管理； 3、样品检毕退样（返还客户）管理； 4、样品留样管理：留样入库，到期提醒，销毁流程，处置记录； 5、样品查询：样品全生命周期信息查询，如：接收、入库、领取、归还、销毁等
| 方法管理 | 方法库管理、版本管理、方法类型管理、方法有效期管理
| 检测项目管理 | 检测项目分类管理、检测项目库管理、结构化的分析项目库；修约、检出限、保留有效位数等自动化配置管理。
| 评价标准管理 | 评价标准管理、评价标准版本管理、评价指标管理、自动判定。
| 供应商档案管理 | 实现供应商管理，包括：基本信息管理、资质管理以及对供应商的评价管理。
| 分包商管理 | 实现合格分包商管理。
| 环境设施管理 | 环境温湿度记录管理。
| 组织结构管理 | 公司、实验室、部门、小组、成员，无限可扩展级别组织管理。
（5）查询统计 | 统计分析（明细表或多种图形化展示） | 厂内任务量统计分析、委托任务量统计分析、检测任务完成情况统计、报告延期统计分析、仪器使用率统计等
（6）对外服务管理 | 系统登录\注销\注册 | 此功能用于管理客户登录注销以及注册。
| 网上预约\委托申请 | 支持客户基于互联网进行现场检测与实验室检测预约及委托业务办理；并可以在线生成电子版委托协议书（合同），发起委托信息，由相应的科室审核后，生成最终带电子签章的PDF版本委托协议书（合同）。
| 进度查询 | 对预约进度进行查询
| 报告下载 | 可以授权下载本单位委托的检测报告（带电子章）
| 收费管理 | 维护不同的收费方案，可以实现在线缴费（微信、支付宝、网银等）
| 申投诉管理 | 提供客户在线进行申投诉的窗口
| 微信端应用 | 上述web端应用都在微信部署一套应用。
（7）系统管理与系统工具 | 用户管理 | 1、对用户的新增、修改、授权管理； 2、根据不同岗位、职责授权查阅对应的操作界面，进行授权操作； 3、查阅每个用户的登录历史
| 报告模版管理 | 可以自由配置报告模板，按要求可以自定义模板，并与具体的样品类型或业务类型关联。
| 工作流管理 | 涵盖所有检测业务流程与其它管理流程的流程自定义
| 组织架构管理 | 对整个组织架构进行统一管理
| 多语言支持 | 1、对多语言的统一管理； 2、支持中英文报告及中英文混合报告
| 日志管理 | 1、实时对LIMS系统进行监控，自动记录用户登录、注销历史信息（用户名、操作时间、操作机器）； 2、对用户权限修改的敏感信息进行实时记录； 3、此模块为只读，高层授权人员可查阅